## Slide 1: ANE10: Meten

## Slide 2: Deze Les
Introductie meten
Onderlimiet (Wat is het kleinst dat je kan meten?)
Precisie, nauwkeurigheid, gevoeligheid
Type sensoren en metingen
  Spanning
  Stroom
Meetapparatuur
  Digital Multi Meter (DMM)
  Oscilloscoop

## Slide 3: Meten
Wat:
  Grootheden
  Eenheden
    Afspraken (SI)
      http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf
      https://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units
Waarom?
Hoe?
  Meetinstrumenten
  Correlatie eenheden

## Slide 4: Onderlimiet meten
Theoretische limiet
  Thermische ruis ( of )
    Boltzmann constante.
    bij
                Op kamertemperatuur:

## Slide 5: Precisie, nauwkeurigheid, gevoeligheid
Precisie: Herhaalbaarheid (Altijd zelfde resultaat)
Nauwkeurigheid: Afwijking van werkelijke waarde
Gevoeligheid: Kleinst waarneembaar verschil

## Slide 6: Sensoren, meters (impedanties)
Doel:
  Sensor wordt niet belast door de meter
    Dus geen vermogen opnemen met meter!
Sensor die stroom reguleert / genereert
  Meten met minimale ingangsimpedantie meter
    Voorbeeld: Photodiode
Sensor die spanning reguleert / genereert
  Meten met maximale ingangsimpedantie meter
    Voorbeeld: thermokoppel
Wat als de sensor wel belast wordt door de meter?

## Slide 7: Meten met multimeters
Analoog
Digitaal (DMM) - Counts
Hoe
  Nauwkeurig
  Precies
  Gevoelig

## Slide 8: Opbouw multimeter

## Slide 9: Specs van een fluke DMM

## Slide 10: Voorbeeld – Meten met DMM
Volgens spec: (digits)
Er wordt gemeten: (resolutie van )
  digits
Worst case
Onze multimeter belooft dus dat de werkelijke waarde tussen en zit.

## Slide 11: Meten met scopes
Belangrijke specificaties:
  Input
    Bandbreedte
    Kanalen
    Bemonstersnelheid (Sample-rate)
  Verticaal (spanning)
    Gevoeligheid, Nauwkeurigheid
    Bereik ADC wordt geschaald over gekozen ingangsbereik
  Horizontaal (tijd)
    Bereik
    Nauwkeurigheid

## Slide 12: Datasheet
Images: www.tektronix.com

## Slide 13: Probes
  Standard wires
  Standard probe
  Images: www.farnell.com
Probe types

## Slide 14: Welke probe is geschikt voor welke meting? es
Standard Wires, sufficient for signals of:
Low voltage ()
Low impedance ()
Low frequencies )
Standard Probe, for signals of:
Low voltage ()
Low impedance ()
Low to Medium frequencies ()
Attenuating Probe, for signals of:
Low to Medium voltage ()
High impedance ()
Low to High frequencies )
High Voltage Probe, for signals of:
High voltage ()
Low to High impedance ()
Low to Medium frequencies ()

## Slide 15: Probes
  Attenuating Probe
  High Voltage Probe
  Images: www.farnell.com
Probe types

## Slide 16: Probes
  High Frequency Probe
  Current Probe
  Images: www.farnell.com
Probe types

## Slide 17
Beoordeling meetverslag
Zijn alle opdrachten uitgevoerd en het bewijs hiervoor aanwezig?
Zijn de getrokken conclusies onderbouwd?
Is het verslag goed opgezet (structuur, leesbaarheid, chronologisch)?

## Slide 18: Probes
Probe compensatie